ПЛАН

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу г. Ростов-на-Дону пер. Казахстанский 19 Б на 2015 год

| № п/п | Описание видов работ | Исполнитель | Кол-во шт./м.пм² | Периодичность и дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  |
|  | Плановый общий осмотр общего имущества в многоквартирном доме | ЗАО «УК «Авиатор» | 1 | 2 раза в год весенний 15.04.2015г. осенний 15.10.2015г. |
|  | Внеплановые (внеочередные) осмотры общего имущества в многоквартирном доме | ЗАО «УК «Авиатор» | ~ | После ливней, ураганных ветров и аварий |
|  | Планово-предупредительный ремонт систем газораспределения (оборудование ГРПШ, подземные и надземные газопроводы, фланцевые соединения) | ООО «УК Орион» №238 14.11.14г. | 1 | Согласно графика |
|  | Техническое обслуживание узла учета расхода газа | ООО «УК Орион» №238 14.11.14г. | 1 | ежемесячно |
|  | Аттестация узла учета расхода газа | ООО «УК Орион» №238 14.11.14г. | 1 | ежегодно |
|  | Техническое аварийно-диспетчерское обслуживание блочно-модульной газовой котельной Vitotherm 1400 | ООО «УК Орион» №238 14.11.14г. | 1 | ежемесячно |
|  | Страхование систем газораспределения и газопотребления ОПО | ООО «УК Орион» №238 14.11.14г. | 1 | ежегодно |
|  | ### Техническое обслуживание повысительной насосной станции водоснабжения фирма « Grundfos» | ИП Еременко Е.М. №45 от | 2 | ежеквартально |
|  | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического дымоудаления и пожаротушения дома и подземной автопарковки. | ООО «Юг-Автоматика» №2 от 03.06.2014г. | 1 | ежемесячно |
|  | Ревизия и замена дымовых датчиков | ООО «Юг-Автоматика» №2 от 03.06.2014г. | 15шт. | ежеквартально |
|  | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание грузопассажирских лифтов | ООО «Импорт–лифт» №2904/13 от 15.06.2013г. | 2 | ежемесячно |
|  | Периодическое освидетельствование грузопассажирских лифтов | ООО «НИЦЭЛ» №1015 от 18.12.2013г | 2 | ежегодно |
|  | Страхование лифтов | ОАО СК «Альянс» дог. | 2 | ежегодно |
|  | Консервация системы отопления (Гидропневматическая промывка и заполнение умягченной и химочищенной воды и гидравлические испытания) | ЗАО «УК «Авиатор» | 1 | Ежегодно до 01.06.2015г. |
|  | Ревизия промывка пластинчатых теплообменников | ЗАО «УК «Авиатор» | 4шт. | Ежегодно до 01.06.2015г. |
|  | Гос.поверка и ремонт КИП | ООО «УК Орион» | 18шт. | Ежегодно до 01.09.2015г. |
|  | Ревизия и замена запорной арматуры, чистка фильтров систем водоснабжения и теплоснабжения | ЗАО «УК «Авиатор» | 4 | Ежегодно до 01.07.2015г. |
|  | Ревизия и ремонт циркуляционных насосов отопления | ООО «Абсолютные решения » | 1 | Ежегодно до 01.09.2015г. |
|  | Ревизия и замена регуляторов давления водоснабжения | ЗАО «УК «Авиатор» | 20шт. | ежегодно |
|  | Ревизия и замена автоматических воздухоотводчиков | ЗАО «УК «Авиатор» | 9шт. | ежегодно |
|  | Ревизия терморегуляторов | ЗАО «УК «Авиатор» | 16шт. | ежегодно |
|  | Техническое обслуживание КНС (ревизия запорной арматуры, чистка насосов, откачка иловых отложений и регулировка работы автоматики) | ЗАО «УК «Авиатор» | 1 | Ежегодно до 01.10.2015г. |
|  | Профилактическая гидродинамическая чистка колодцев и внутридомовых и наружных сетей канализации | ИП Плигин дог. 12/14 от 05.04.2014г. | 190 м.п. | 1 раз год До 01.11.2015г. |
|  | Прочистка водоприемных воронок на кровли, прочистка водоотводящих лотков от МКД | ЗАО «УК «Авиатор» | 12 | ежеквартально |
|  | Ревизия электрощитовых ВРУ и силовых поэтажных щитов (подтяжка контактных соединений и проверка надежности заземляющих контактов и соединений) | ЗАО «УК «Авиатор» | 46 | ежегодно |
|  | Ревизия осветительных установок и замена ламп | ЗАО «УК «Авиатор» | 136шт. | ежемесячно |
|  | Ревизия аппаратов защиты и управления | ЗАО «УК «Авиатор» | 120шт. | ежегодно |
|  | Планово-предупредительный ремонт силовых электродвигателей вентустановок (подтяжка контактных соединений и заземляющих контактов) | ЗАО «УК «Авиатор» | 8шт. | ежегодно |
|  | Техническое обслуживание системы домофона | ООО «Цифрал-Сервис-Ростов» №3 от 25.08.2014г. | 1 | ежеквартально |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия (тепловой рамки, решеток приямков) | ЗАО «УК «Авиатор» | 5 | Ежегодно до 01.09.2015г. |
|  | Регулировка запорной фурнитуры металлопластиковых тамбурных дверей | ЗАО «УК «Авиатор» | 22шт. | 2 раза в год |
|  | Регулировка и замена дверных доводчиков | ЗАО «УК «Авиатор» | 10шт. | 2 раза в год |
|  | Влажная уборка этажей (коридоры, тамбур, лифтовой холл, лестничный марш, переходные балконы) | ЗАО «УК «Авиатор» | 22 эт. | Ежедневно согласно графика |
| Подземная автопарковка |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, спринклерной системы водяного пожаротушения подземной автопарковки, системы загазованности | ООО «Югавтоматика» | 1 | ежемесячно |
|  | Техническое обслуживание секционных автоматических ворот фирмы «DoоrHAN» | ИП Пугачев | 1 | 2 раза в год |
|  | Чистка дренажных приямков, прочистка водоотводящих лотков | ЗАО «УК «Авиатор» | 3 | 2 раза в год |
|  | Ревизия электрощитовой (ВРУ, шкафов управления ВУ) | ЗАО «УК «Авиатор» | 5 | ежегодно |
|  | Ревизия осветительных установок и замена ламп | ЗАО «УК «Авиатор» | 5 | ежеквартально |
|  | Уборка подземной автопарковки пылесосом | ЗАО «УК «Авиатор» | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Сбор крупного мусора | ЗАО «УК «Авиатор» |  | 1 раз в неделю |
| Придомовая территория |  |  |  |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО «Экосервис» дог. №171/Э от 26.12.13г. | 4 конт. | ежедневно |
|  | Вывоз крупногабаритного картона | ООО «Экосервис» дог. №171/Э от 26.12.13г. | - | 2 раза в неделю |
|  | Подметание и сбор крупного мусора, уборка уличных урн | ЗАО «УК «Авиатор» | 1250 м² | ежедневно |
|  | Уборка снега и наледи в зимний сезон пешеходной зоны | ЗАО «УК «Авиатор» | 1250 м² | ежедневно |
|  | Покос газонной травы | ЗАО «УК «Авиатор» | 620 | 1 раз в 3 недели |
|  | Стрижка декоративных кустов (живой изгороди) | ООО «Роствалк» | 620 | 1 раз в год |
|  | Стрижка деревьев | ООО «Роствалк» | 13 | 1 раз в год |
|  | Стрижка кустов самшита | ООО «Роствалк» | 46 | 1 раз в год |
|  | Удобрение зеленных насаждений | ООО «Роствалк» | 46 | 1 раз в год |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия (мусорных контейнеров, бетонных ограничителей движения) | ЗАО «УК «Авиатор» | 45 | Ежегодно до 01.09.2015г. |
|  | Ревизия уличных осветительных установок и замена ламп | ЗАО «УК «Авиатор» | 2 | ежеквартально |
|  | Техническое обслуживание распашных автоматических ворот | ИП Быков | 2 | 2 раза в год |