Информация  об устранении нарушений по Постановлению 451 от 9.04.2015 по делу об административном нарушении по дому №19 по пер.

Казахстанскому

Для устранения звука и звукового давления от работы крышной котельной выполнены следующие виды работ:

1.Установлены вибровставки на насосы системы отопления и ГВС;

2. Прочищены грязевики;

3. Произведена ревизия работы горелок и газового оборудования;

4. Произведена регулировка и балансировка насосов ГВС.

Для устранения звука и звукового давления от работы от двух грузо-пассажирских лифтов выполнены следующие мероприятия:

- Произведена звукоизоляция машинного помещения и шахты лифтов;

- Произведено внеплановое техническое обслуживание лифтов, а именно: произведена чистка направляющих, замена пускателей и башмаков, установлены вибропластины под лебедки лифтов, гасящие вибрацию и издающий звук от работы лифтов.

Данные мероприятия позволили снизить уровень звука и звукового давления до нормативного.