План

По содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома переулок Казахстанский 19 на 2014 год

- Осмотр общего имущества – 2 раза в год (весенний - март, осенний октябрь)- УК «Авиатор» - выполнено

- Планово-предупредительный ремонт газового оборудования (ГРПШ, подземные и наземные газопроводы, узел учета газа, оборудование котельной) -согласно графика – ООО «Орион»  - выполнено

- Техническое обслуживание газового оборудования  крышной котельной- согласно договора с ООО «Орион» - выполнено.

- Техническое обслуживание насосного оборудования (Насосные станции повышения давления Гидро-комфорт 3CR 10-6 , 10 -9) – 1 раз в квартал, согласно графика – ИП Еременко Е.М.-выполнено.

- Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации дымоудаления, автоматического пожаротушения подземной автопарковки – ежемесячно –ООО Югавтоматика – выполнено.

- Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов – ООО «Импорт –лифт» согласно графика - выполнено.

- Промывка, опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения – июль 2014 – УК «Авиатор» - выполнено.

- Ревизия запорной арматуры – июль 2014 - УК «Авиатор» - выполнено.

9. Регулировка системы отопления – октябрь 2014 г. – УК «Авиатор» - выполнено.

10. Поверка манометров, сигнализаторов загазованности – УК «Авиатор» - выполнено.

11. Техническое обслуживание и ремонт циркуляционных насосов отопления – ООО «Абсолютные решения», установка вибровставок на насосы отопления и горячего водоснабжения УК «Авиатор» - 1 раз в год – выполнено (Октябрь 2014 г.)

12. Профилактическая прочистка лежаков, выпусков , наружных сетей до КНС – 2 раза в год ( согласно графика) – ИП Плигин  - выполнено.

13. Профилактические работы по КНС – 1 раз в год по договору – выполнено.

14. Планово- профилактические работы во ВРУ жилого дома – УК «Авиатор» - 1 раз в квартал – выполнено.

15. Замена электролампочек – УК «Авиатор»

16. Снятие показаний – УК «Авиатор» - ежемесячно – выполнено.

17. Ревизия поэтажных щитков – УК «Авиатор» - выполнено.

18. Очистка кровли от мусора, прочистка ливневой канализации – УК «Авиатор» - не реже 1 раза в месяц – выполнено.

19. Уборка технического этажа – 2 раза в год – УК «Авиатор» - выполнено.

20. Уборка подземной парковки с помощью пылесоса – 1 раз в 3 месяца,  патрульная уборка – 3 раза в неделю – УК «Авиатор» - выполнено.

21. Уход за зелеными насаждениями – обрезка кустарников – 2 раза в год, покос травы – 1 раз в месяц,  полив газонов – по мере необходимости, но не реже 2-х раз в неделю – УК «Авиатор» - выполнено.

22. Вывоз ТОП – ежедневно, крупногабарит -2 раза в неделю – ООО «Экосервис», крупногабарит 2 раза в неделю – выполнено.

23. Сезонная ежедневная уборка прилегающей территории – выполнено.

24. Уборка лестничных клеток по графику – выполнено.

25. Ремонт и окраска контейнерных площадок и контейнеров – 1 раз в год «УК «Авиатор» - выполнено.

26. Окраска ворот и ограждений детской площадки, изготовление стендов (Правил эксплуатации детской и спортивной площадок) – 1 раз в год – УК «Авиатор»- выполнено.

27.Ремонт и профилактика въездных ворот – 4 раза в год, изготовление табличек – ИП Быков – выполнено.

28. Установка металлических дверей (главный вход и аварийный выход) – УК «Авиатор» - выполнено.

29. Установка дополнительного приемного устройства на автопарковку – ООО «Аргус» - выполнено.

30. Ремонтно - профилактические работы по секционным воротам в подземной автопарковке –  1 раз в год – ИП Пугачев -выполнено.