План

По содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома переулок Казахстанский 19 б на 2014 год

- Осмотр общего имущества – 2 раза в год (весенний - март, осенний октябрь)- УК «Авиатор» .

- Планово-предупредительный ремонт газового оборудования (ГРПШ, подземные и наземные газопроводы, узел учета газа, оборудование котельной) -согласно графика – ООО «Сервис-инжиниринг» .

- Техническое обслуживание газового оборудования  крышной котельной- согласно договора с ООО «Сервис-инжиниринг» .

- Техническое обслуживание насосного оборудования (Насосные станции повышения давления Гидро-комфорт 3CR 10-6 , 10 -9) – 1 раз в квартал, согласно графика – ИП Еременко Е.М.

- Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации дымоудаления, автоматического пожаротушения подземной автопарковки – ежемесячно –ООО Югавтоматика.

- Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов – ООО «Импорт –лифт» согласно графика .

- Промывка, опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения – июль 2014 – УК «Авиатор» .

- Ревизия запорной арматуры – июль 2014 - УК «Авиатор».

9. Регулировка системы отопления – октябрь 2014 г. – УК «Авиатор» .

10. Поверка манометров, сигнализаторов загазованности – УК «Авиатор» .

11. Техническое обслуживание и ремонт циркуляционных насосов отопления – ООО «Абсолютные решения», установка вибровставок на насосы отопления и горячего водоснабжения УК «Авиатор» - 1 раз в год.

12. Профилактическая прочистка лежаков, выпусков , наружных сетей до КНС – 2 раза в год ( согласно графика) – ИП Плигин .

13. Профилактические работы по КНС – 1 раз в год.

14. Планово- профилактические работы во ВРУ жилого дома – УК «Авиатор» - 1 раз в квартал.

15. Замена электролампочек – УК «Авиатор»

16. Снятие показаний – УК «Авиатор» - ежемесячно.

17. Ревизия поэтажных щитков – УК «Авиатор».

18. Очистка кровли от мусора, прочистка ливневой канализации – УК «Авиатор» - не реже 1 раза в месяц .

19. Уборка технического этажа – 2 раза в год – УК «Авиатор» .

20. Уборка подземной парковки с помощью пылесоса – 1 раз в 3 месяца,  патрульная уборка – 3 раза в неделю – УК «Авиатор».

21. Уход за зелеными насаждениями – обрезка кустарников – 2 раза в год, покос травы – 1 раз в месяц,  полив газонов – по мере необходимости, но не реже 2-х раз в неделю – УК «Авиатор» .

22. Вывоз ТОП – ежедневно, крупногабарит -2 раза в неделю – ООО «Экосервис», крупногабарит 2 раза в неделю .

23. Сезонная ежедневная уборка прилегающей территории.

24. Уборка лестничных клеток по графику.

25. Ремонт и окраска контейнерных площадок и контейнеров – 1 раз в год «УК «Авиатор» .

26. Окраска ворот и ограждений детской площадки, изготовление стендов (Правил эксплуатации детской и спортивной площадок) – 1 раз в год – УК «Авиатор».

27.Ремонт и профилактика въездных ворот – 4 раза в год, изготовление табличек – ИП Быков.

28. Установка металлических дверей (главный вход и аварийный выход) – УК «Авиатор» .

29. Ремонтно - профилактические работы по секционным воротам в подземной автопарковке –  1 раз в год – ИП Пугачев .