Перечень услуг и работ, оказываемых в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

1.  Осмотр общего имущества;

2. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

3. Обеспечение готовности крышной газовой котельной, газовых сетей (наземных и подземных газопроводов), ГРПШ, вентиляционных каналов и дымоходов крышной котельной;

4. Обеспечение готовности систем отопления и горячего водоснабжения, теплообменников;

5.  Обеспечение готовности систем холодного водоснабжения, насосных станций;

6. Обеспечение готовности внутренних и наружных канализационных сетей, канализационной насосной станции;

7. Обеспечение готовности систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации дымоудаления, автоматического и водяного пожаротушения.

8. Обеспечение готовности систем вентиляции и загазованности автопарковок.

9. Обеспечение бесперебойной работы лифтов;

10. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством РФ температуру и влажность в таких помещениях;

11.Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

12. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

13. Организацию мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1-4 х класса опасности;

14. Организация мер по обеспечению экологической безопасности;

15. Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности;

16. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

17. Текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

18. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством РФ порядке перечне мероприятий;

19. Ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов и т.п.).

Описание работ (услуг) по содержанию общего имущества

многоквартирного дома:

— осмотр общего имущества – плановый (общий, частичный), внеплановый после стихийных бедствий или аварий. После осмотров составляется акт, для принятия решения о соответствии требованиям нормативным актам, а также для принятия необходимых мер.

— освещение помещений общего пользования – устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена электролампочек, розеток, выключателей, ремонт электропроводки и восстановление работоспособности отдельных элементов электроснабжения, проведение мероприятий по энергосбережению. Замер сопротивления изоляции выполняется специализированной организацией по договору.

— обеспечение установленной температуры и влажности –замена разбитых стекол, окон; ремонт и замена доводчиков; ремонт и регулировка входных дверей и выхода на кровлю и переходные лоджии; утепление трубопроводов на тех. этажах и подвальных помещениях; ремонт, регулировка системы отопления;

— уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, земельного участка дома – сухая уборка лестничных площадок и маршей, обметание пола и стен, подоконников, отопительных приборов следует производить не реже чем через 5 дней, а стен не менее 2 раз в год. Влажную уборку выполнять не реже одного раза в месяц. Не допускать захламления и загромождение бытовыми предметами мест общего пользования, лифтовых холлов, коридоров, переходных лоджий, лестничных маршей, подземных автопарковок.  Уборка прилегающей территории проводится один раз в сутки (в зимнее время при снегопаде два раза – утром и вечером). Уборка территории начинается от подъездов дома, далее тротуары (в зимнее время после уборки посыпаются противогололедными реагентами или песком). Режим работы – в летнее время с 6-00 до 12-00, в зимнее время — с 7-00 до 13 – 00 с перерывами на обед. По договору со специализированной организацией производится дезобработка (дезинсекция и дератизация) мест общего пользования в том числе автопарковка.

— сбор и вывоз твердых бытовых отходов – Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией ежедневно – с 5-00 до 6-00, крупногабаритных отходов –  четверг, воскресенье с 7-30 до 8-00.  Уборка контейнерной площадки после вывоза ТОП с 6-00 до 9-00, весной и осенью ремонт и покраска контейнерной площадки и контейнеров, замена контейнеров пришедших в негодность.

- организацию мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации. В специально выделенном нежилом помещении, находящемся вдали от жилых домов, оборудован специальный ящик для сбора ртутьсодержащих ламп 1-4 классов опасности и их последующую передачу в специализированную организацию.

-  меры пожарной безопасности – контроль за выходами на крышу, тех. этажи; входы в тех.подвалы; загромождением л/клеток, переходных лоджий; свободный проезд к домам, за сжиганием отходов, листвы, состоянием контактов в электрощитовых и электрощитках соединительных клемм, наличием плафонов на светильниках; уборка приямков в лифтовых шахтах; не допускать покраску мест общего пользования масляными красками. Контроль за состоянием систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического и водяного пожаротушения и дымоудаления. По договору содержание и обслуживание этих систем выполняет специализированная организация.

— содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства – размещение на фасадах домов указателей улиц, в подъездах домов информационных досок. Не допускать загромождение территорий строительными материалами, тарой, строительными отходами. Следить за состоянием скамеек отдыха, урнами, детскими и спортивными площадками; отмостками вокруг дома, пешеходными тротуарами. Обрезка и полив кустарников, покос и полив газонов; полив и побелка деревьев, посадка новых кустарников и деревьев.

- текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. Текущий и капитальный ремонт производится по решению общего собрания собственников.

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование - это установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов:

- внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;

- водопровода и канализации;

- электроснабжения и электротехнических устройств дома; вентиляции и их электроприводов;

- вентиляционных и промывочных устройств мусоропровода, крышек клапанов и шиберных устройств.

- Ограждающие несущие конструкции дома - это выявление деформации в стенах здания и подвала, сохранение целостности вентилируемого фасада. Ремонт частей фасада проводится специализированной организацией.

- Отмостки и тротуары вокруг здания должны иметь уклон от здания 0,020…0,030.

- Все трубопроводы в подвале должны иметь герметизацию.

-Парапеты должны иметь надлежащее крепление к элементам здания. На переходных лоджиях не должно быть посторонних вещей и предметов.

- Крыши – обеспечение работоспособности вентиляционных устройств, внутренних водостоков, молниеотводов, предотвращение разрушения железобетонных элементов, очистка от грязи, мусора, своевременный мелкий ремонт для предотвращения протечек.  Запрет на установку любых антенн.

- Диагностика и периодическое техническое освидетельствование лифтов раз в год – специализированной организацией. Комплексное техническое обслуживание лифтов осуществляет специализированная организация по договору, которая отвечает  за состояние дверей лифтов и шахт, уборку в приямках лифтовых шахт, текущий ремонт оборудования (восстановление работоспособности лифта), аварийно-техническое  и диспетчерское обслуживание.

- Круглосуточное обслуживание крышной котельной, ГРПШ, наземных и подземных газопроводов, аварийное обслуживание газовых сетей и оборудования, обслуживание узла учета газа и снятие показаний производит специализированная организация.

- Техническое обслуживание водопроводных, канализационных насосных станций сезонную подготовку теплообменников производят специализированные организации.

- проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Постановлением Администрации РО от 26.10.10г, утвержден перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества МКД по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации.

Описание услуг и работ, связанных с управлением

многоквартирного дома:

- составление годовых планов мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества и контроль за их исполнением;

- составление годовых планов обязательных мероприятий в отношении общего имущества по энергосбережению и энергетической эффективности и контроль за их исполнением;

- представление ежегодных письменных отчетов собственникам по исполнению условий договора

- ведение технической документации;

- мониторинг общего имущества при проведении капитального ремонта;

- организация экспертных комиссий по вопросам состояния общего имущества дома;

- работа с поставщиками коммунальных ресурсов на дом (заключение договоров) и контроль за их качеством;

- учет коммунальных ресурсов на дом и своевременная информация по изменению тарифов. Поверка или замена общедомовых приборов учета.

- заключение договоров на обслуживание инженерных систем и оборудования, работа с подрядчиками по обслуживанию инженерного оборудования;

- ежемесячный выпуск платежных квитанций;

- работа по заявкам собственников и нанимателей;

- ведение паспортного и воинского учета;

- инициирование через собственников  проведение общих собраний;

- ведение судебных дел;

- пополнение сайта организации по стандарту раскрытия информации;

- учет и работа с заявлениями и жалобами собственников;

- аварийно-диспетчерское обслуживание и организация работ по устранению аварийных ситуаций;

- расчетно-кассовое и банковское обслуживание

- разрешение споров по расчетно-кассовому и банковскому обслуживанию

- ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Ведение учета материальных средств и их расходование. Своевременная оплата налогов, расчетов по коммунальным ресурсам и работам с подрядчиками по содержанию общего имущества. Расчет и выдача заработной платы.

- обучение и допуск к работам по теплоснабжению, электроснабжению.

- обучение ответственных лиц по охране труда

- обучение ответственных лиц по пожарной безопасности

- приобретение спецодежды, инструмента и инвентаря для работников.

- приобретение материалов и замена оборудования (пришедших в негодность, в т.ч. и контейнеров для мусора).

Описание работ и услуг, оказываемых по обеспечению поставки коммунальных ресурсов 
в многоквартирный дом:

Которые должны обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета, насосных станций и другого оборудования для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающих в доме, они постоянно должны находиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с действующими нормами и правилами.

-  по отоплению: за месяц до окончания отопительного периода составляется и согласовывается с обслуживающей организацией  график по профилактике и ремонту крышных котельных, тепловых сетей в том числе и теплоизоляции, приборов учета, контрольно-измерительных приборов. Это: ревизия, проверка исправности и ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования и сетей, промывка систем, опрессовка  всей системы отопления, пробный пуск. Устранение неисправностей после аварий. Работы проводятся в соответствии с правилами эксплуатации котельных,  систем отопления .

— по горячему водоснабжению и водоотведению: содержание и ремонт трубопроводов, теплообменников, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, насосных, приборов учета, состояние теплоизоляции, устранение прогибов трубопроводов, которые осуществляется по графику сезонной подготовки системы. Работы проводятся в соответствии с действующими нормами и правилами эксплуатации. Устранение неисправностей после аварий.

— холодное водоснабжение и водоотведение: проведение профилактических работ, планово-предупредительных ремонтов, устранение прогибов трубопроводов и крупных дефектов производится в сроки установленные планом работ. Устранение сверхнормативных шумов и вибрации от насосных и водоразборной арматуры Устранение неисправностей после   аварий. Профилактическая промывка и прочистки канализационных сетей -2 раза в год. Устранение аварий на канализационных сетях.  Содержание и ремонт насосных станций холодной воды, КНС по договору осуществляет специализированная организация.

-  электроснабжение: включает в себя работы по безаварийной эксплуатации  электрощитовых, внутридомовых электросетей и оборудования, этажных электрощитков, осветительных приборов; электрических установок, насосных, систем дымоудаления и пожарной сигнализации, домофонов, испытание внутридомового электрооборудования до 1000 вольт. Устранение неисправностей после аварий.

— газоснабжение: включает в себя работы по систематической проверке наличия запаха газа, контроль за работой вентиляции и освещения, работы по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых  крышных котельных, ГРПШ, газопроводов , поверке приборов учета газа, сигнализаторов загазованности средств измерения , КИП и автоматики. Работы выполняются  специализированной организацией.

Другие услуги:

- обеспечение работы домофонов в подъездах.

- организация работы консьержей, визуальное наблюдение за общедомовым имуществом – холлы, лифты, входные двери, освещение.

- обеспечение работы многоканальной антенны,кабельного телевидения, интернета.