Перечень услуг и работ, оказываемых в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

1.  Осмотр общего имущества;

2. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

3. Обеспечение готовности крышной газовой котельной, газовых сетей (наземных и подземных газопроводов), ГРПШ, вентиляционных каналов и дымоходов крышной котельной;

4. Обеспечение готовности систем отопления и горячего водоснабжения, теплообменников;

5.  Обеспечение готовности систем холодного водоснабжения, насосных станций;

6. Обеспечение готовности внутренних и наружных канализационных сетей, канализационной насосной станции;

7. Обеспечение готовности систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации дымоудаления, автоматического и водяного пожаротушения.

8. Обеспечение готовности систем вентиляции и загазованности автопарковок.

9. Обеспечение бесперебойной работы лифтов;

10. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством РФ температуру и влажность в таких помещениях;

11.Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

12. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

13. Организацию мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1-4 х класса опасности;

14. Организация мер по обеспечению экологической безопасности;

15. Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности;

16. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

17. Текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

18. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством РФ порядке перечне мероприятий;

19. Ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов и т.п.).